ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΤΕΦ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Δαπάνη  ποσού 2.250,90 € (προϋπολογισμός εργασιών 1.107,00 € και υλικών 1.143,90 €) για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και εργασία εγκατάστασης δικτύου δομημένης καλωδίωσης και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Εργαστήριο Ασφαλτικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ.

Πίνακας 1: Εργασίες στο Εργαστήριο Ασφαλτικών του ΤΠΕΥ

| Είδος Εργασίας | Περιγραφή Εργασίας | Ποσότητα | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- |
| Δίκτυο Δομημένης Καλωδίωσης | Εργασίες εγκατάστασης, τερματισμού και πιστοποίησης δικτύου | 1 τεμ. |  |
| Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση | Εργασίες εγκατάστασης, τερματισμού και πιστοποίησης δικτύου | 1 τεμ. |  |
| Συνολική δαπάνη εργασιών |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 23 % |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

Πίνακας 2: Απαιτούμενα υλικά

| Είδος υλικών | Περιγραφή υλικών | Ποσότητα | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- |
| Δίκτυο Δομημένης Καλωδίωσης | Πλαστικό κανάλι 40Χ40 OBO | 4 μέτρα |  |
|  | Πλαστικό κανάλι 40Χ25 OBO | 10 μέτρα |  |
|  | Πλαστικό κανάλι 25Χ25 OBO | 20 μέτρα |  |
|  | Πλαστικό κανάλι δαπέδου OBO | 10 μέτρα |  |
|  | Καλώδιο τύπου UTP cat 5e HUBBELL | 400 μέτρα |  |
|  | Επιτοίχιο rack 7 U | 1 τεμ. |  |
|  | Patch panel τύπου UTP cat 5e 24 ports HUBBELL | 1 τεμ. |  |
|  | Wire manager DIGITUS | 1 τεμ. |  |
|  | Διπλή πρίζα UTP cat 5e HUBBELL | 10 τεμ. |  |
|  | Patch cord τύπου UTP cat 5e 1 m DIGITUS | 22 τεμ. |  |
|  | Patch cord τύπου UTP cat 5e 3 m DIGITUS | 2 τεμ. |  |
|  | Patch cord τύπου UTP cat 5e 5 m DIGITUS | 2 τεμ. |  |
|  | Patch cord τύπου UTP cat 5e 6 m DIGITUS | 4 τεμ. |  |
|  | Patch cord τύπου UTP cat 5e 7 m DIGITUS | 4 τεμ. |  |
|  | Patch cord τύπου UTP cat 5e 8 m DIGITUS | 4 τεμ. |  |
|  | Patch cord τύπου UTP cat 5e 10 m DIGITUS | 4 τεμ. |  |
|  | Τροφοδοσία rack | 1 τεμ. |  |
| Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση | Πλαστικό κανάλι 25Χ25 OBO | 26 μέτρα |  |
|  | Αυτόματος διακόπτης 16 Α | 3 τεμ. |  |
|  | Καλώδιο τύπου NYM 3X2.5 | 30 μέτρα |  |
|  | Καλώδιο τύπου NYΑ 3X1.5 | 30 μέτρα |  |
|  | Πολύπριζο 5 θέσεων souko | 13 τεμ. |  |
|  | Ακροδέκτης αρσενικός souko | 12 τεμ. |  |
|  | Επίτοιχη πρίζα souko | 2 τεμ. |  |
| Συνολική δαπάνη υλικών |  |  |
| Φ.Π.Α. 23 % |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 1/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την επόμενη εργάσιμη της λήξης (δηλαδή Δευτέρα 4/11/2013) ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής παρουσία των ενδιαφερομένων.